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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

pentru evaluarea cunoștințelor profesionale în vederea ocupării postului de muncitor calificat – instalator din cadrul Serviciului Administrativ

1. BIBLIOGRAFIE
· LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

· Manualul instalatorului, ediția 2010.

· Indicativ I9/I-96 – Normativ pentru exploatarea, proiectarea și executarea instalațiilor sanitare.

· Indicativ II3/2002 – Normativ privind exploatarea și proiectarea instalațiilor de încălzire centrală.

· NSSM 3 – Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea, transportul și utilizarea oxigenului și azotului.

· CODUL MUNCII – LEGEA 53/2003 – Art. 39 (Drepturile și obligațiile salariatului).

· Norme tehnice specifice pentru instalații criogenice și stocatoare de oxigen lichid; instrucțiuni de securitate pentru manipularea, descărcarea, transportul și depozitarea recipientelor-butelii sub presiune.

· Reglementări privind proiectarea, exploatarea și mentenanța sistemelor de ventilație mecanică, climatizare și împrospătare a aerului în spații tehnice cu risc de sub/supraoxigenare.

· Normativul NP 015 (privind proiectarea și verificarea spitalelor) și reglementările tehnice specifice pentru managementul aerului în unități medicale.

· Obligațiile salariatului conform Codului Muncii (Art. 39) și Legii SSM nr. 319/2006.

2. TEMATICĂ DE EXAMEN
· Instalații de alimentare cu apă (rețele exterioare și branșamente).

· Instalații interioare pentru distribuția apei reci curent.

· Instalații de distribuire și recirculare a apei calde de consum.

· Montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor interioare de apă de consum menajer.

· Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor și a utilajelor folosite în instalațiile sanitare (baterii, sifoane, pompe, rezervoare).

· Rețele exterioare de canalizare gravitațională și cămine de vizitare.

· Stații de hidrofor: elemente componente, exploatare, reglaj presostate și întreținere periodică.

· Instalații termice (centrale termice, corpuri de încălzire, rețele de distribuție, echilibrare hidraulică).

· Exploatarea instalațiilor de oxigen gazos și utilizarea corectă a armăturilor dedicate.

· Stații de oxigen cu stocatoare criogenice (oxigen lichid): principii, pericole termice și presiuni de lucru.

· Manipularea, descărcarea, transportul și depozitarea în siguranță a tuburilor/buteliilor de gaze tehnice sub presiune.

· Sisteme de ventilație prin evacuare mecanică a aerului în stațiile de gaze tehnice (rolul ventilației de avarie, evitarea acumulărilor periculoase). 
