SPITALUL DR. C.T SPÂRCHEZ – ZĂRNEȘTI

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV - ACHIZIȚII

Se aprobă,
MANAGER

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS / EXAMEN DE OCUPARE A POSTULUI
MUNCITOR CALIFICAT I - ELECTRICIAN (COD COR 741102)

I. TEMATICĂ CONCURS

1. Noțiuni fundamentale de electrotehnică: Legile fundamentale ale electrotehnicii (Ohm, Kirchhoff, Joule), circuite de curent alternativ monofazat și trifazat, legarea în serie/paralel a rezistențelor și condensatoarelor.

2. Proiectarea și exploatarea instalațiilor electrice din clădiri medicale (Normativul I7/2011 și Ordinul nr. 959/2023): Dimensionarea și protecția circuitelor de prize și iluminat, utilizarea sistemelor IT (izolate terapeutic) în blocuri operatorii/ATI, implementarea dispozitivelor AFDD (detectoare de arc electric) și a surselor UPS pentru consumatori critici.

3. Exploatarea și mentenanța surselor de alimentare de rezervă: Principiul de funcționare, întreținerea și testarea periodică (în gol și în sarcină) a grupurilor electrogene de mare putere (800 kVA), verificarea modulelor de Automatizare și Anclanșare Automată a Rezervei (AAR) și a bateriilor de pornire.

4. Securitatea instalațiilor pe zone cu risc critic (Stația de Oxigen și Gaze Medicale, Centrale Termice, Imagistică): Măsuri speciale împotriva incendiilor în atmosfere îmbogățite cu oxigen, cerințe specifice pentru echipamente și corpuri de iluminat protejate la explozie (tip anti-ex / antideflagrante), verificarea electrovalvelor și a senzorilor de detecție pentru gaze naturale și monoxid de carbon.

5. Supravegherea și monitorizarea sistemelor de fluide medicale și CTA (Standardul HTM 02-01): Structura și parametrii rețelei de distribuție a oxigenului, aerului medical și vacuumului, interpretarea alarmelor pe tablourile de sector (Zone Valve Boxes) și menținerea presiunii nominale (4.0 bar). Supravegherea Centralelor de Tratare a Aerului (CTA) și managementul treptelor de filtrare sterile (filtre HEPA).

6. Securitatea și sănătatea în muncă (SSM) la lucrările electrice și substanțele periculoase: Reguli privind lucrul fără tensiune, utilizarea echipamentului individual de protecție (EIP) electroizolant și a sculelor la 1000V. Reguli severe de igienă tehnică în manipularea buteliilor de oxigen (interdicția absolută a urmelor de ulei/grăsimi pentru prevenirea combustiei spontane).

7. Apărarea împotriva incendiilor în unități sanitare conform OUG nr. 17/2026 și Legii nr. 307/2006: Obligațiile personalului tehnic de execuție, monitorizarea centralelor de avertizare incendiu și a tablourilor sinoptice PSI, măsuri imediate de localizare și limitare a avariilor/incendiilor.

II. BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ OBLIGATORIE

1. 1. Normativul I7/2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, actualizat și completat prin Ordinul nr. 959/2023 (cu accent deosebit pe capitolele referitoare la unități medicale, dispozitive de protecție la arc electric AFDD și sisteme de continuitate UPS).

2. 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu toate modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin OUG nr. 17 din 12.03.2026 (privind răspunderea sporită pentru menținerea în funcțiune a senzorilor de siguranță și a sistemelor de detecție).

3. 3. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată, și Normele metodologice de aplicare a acesteia (cu accent pe lucrul în siguranță la instalațiile electrice de joasă și medie tensiune).

4. 4. Standardul European / Ghidul Tehnic HTM 02-01 (Health Technical Memorandum) – Medical gas pipeline systems (Partea de exploatare operațională, monitorizare presiuni 4.0 bar, Zone Valve Boxes și proceduri de urgență prin robinetul cu trei căi/ventilul divertor).

5. 5. Manualul tehnic de exploatare și instrucțiunile specifice ale producătorului pentru grupurile electrogene de mare putere (ex: 800 kVA), module de automatizare AAR și instalații de fluide medicale (procedurile agreate de stocare/manipulare butelii oxigen).

6. 6. Îndreptar tehnic pentru electricieni – Exploatarea, întreținerea și reparația echipamentelor și rețelelor electrice de distribuție (noțiuni de electrotehnică generală, circuite de iluminat, prize și forță).